岳环君分环评批〔2020〕12号

关于湖南省岳阳市君山区华容护城涝区排涝能力建设泵站更新改造工程项目环境影响报告表的审批意见

岳阳市君山区水利局：

你单位报送的《湖南省岳阳市君山区华容护城涝区排涝能力建设泵站更新改造工程项目环境影响报告表》已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

岳阳市君山区水利局拟在君山区建设垸、君山垸、钱北垸、钱南垸、小团洲垸进行华容护城涝区排涝能力建设泵站更新改造。项目占地面积13150m2，总投资6634.94万元，其中环保投资180万元。项目主要改造内容桑园泵站新增一台泵，改造后容量为180KW；文家湾泵站改造后容量370KW；一门闸泵站改造后容量1100KW；采桑湖泵站改造后容量1320KW；和丰泵站减少一台泵，改造后容量880KW；团北泵站和团南泵站改造后容量均为370KW。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南省岳阳市君山区华容护城涝区排涝能力建设泵站更新改造工程项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）施工期废水污染防治。施工期机械冲洗废水经隔油沉淀后回用；基坑废水经沉淀后回用，不能回用的经泵抽至相应进水渠；淤泥堆场四周建设挡土板及导流沟，有效收集的渗出废水经沉淀后回用；施工期生活污水经化粪池处理后回田。

（二）施工期废气污染防治。对施工场地、施工土方及临时堆放的渣土采取围挡、加盖篷布、洒水降尘等抑尘措施，禁止在大风天作业，渣土物料运输采用密闭或其他遮覆方式，施工使用商品混凝土，有效减轻施工及运输的扬尘污染；

（三）施工期噪声污染防治。尽量缩短施工期，合理布局施工机械，选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，尽量避免在22：00~次日6：00的敏感时段施工，若因工艺或特殊需要必须连续施工，按要求报环保部门批准，并向周边居民或单位发布公告，减少噪声对周边环境的影响。

（四）施工期固体废物污染防治。项目无弃方产生，建设期施工废料按要求分类收集，综合利用，生活垃圾经收集后由环卫部门统一及时处理。

（五）营运期污染防治。项目营运期不外排废水，无废气产生，选用低噪声设备、合理平面布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，营运期产生的废机油等危废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，设置危险固废的暂存库，并交由有资质的单位无害化处理。一般固废集中收集后综合利用。生活垃圾由环卫部门定期清运。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山区环境监察大队、湖南道和环保科技有限公司。

四、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局君山分局

2020年12月30日