岳环君分环评批〔2021〕7号

关于年产糯米鸡8000t食品项目环境影响报告表的审批意见

湖南茂祺食品有限公司：

你公司报送的《年产糯米鸡8000t食品项目环境影响报告表》已收悉。我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

湖南茂祺食品有限公司拟在岳阳市君山工业园荆江门片区第四期15栋，新建年产糯米鸡8000t食品项目。项目占地面积1700m2，总投资5000万元，其中环保投资42万元。项目建设内容主要为对标准化厂房进行装修、设备的安装并进行相关配套设施建设等，建成后项目年产8000吨糯米鸡。根据沧州金昊环保科技咨询有限公司编制的《年产糯米鸡8000t食品项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

一、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

（一）切实做好施工期环境保护工作。本项目施工期主要为设备安装，合理安排设备安装的作业时间并采取隔声降噪措施，禁止夜间（22时至次日6时）施工，洒水降尘减少安装时扬尘的排放。建设期生活垃圾定点收集，由园区环卫部门统一收集处理。

（二）废水污染防治。项目实行雨、污分流，生活污水经园区配套化粪池处理、生产废水经三级沉淀池处理均达到君山区第二污水处理厂预处理中心接纳标准后，通过园区污水管网排入君山区第二污水处理厂预处理中心进行处理，最终进入君山区第二污水处理厂深度处理。

（三）大气污染防治。本项目供热采用园区统一集中供热，不新建锅炉。项目产生的油烟废气经油烟净化设施（去除率≥85%）处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求后，通过高于屋顶3米处的排放口进行排放。合理平面布局，加强厂区绿化，生产车间内机械通风，保持空气流通，减少异味影响。

（四）噪声污染防治。选用低噪声设备、合理平面布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（五）固体废物污染防治。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）建设项目固废临时贮存设施（场所），认真落实一般固废分类收集、处置和综合利用措施；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（六）加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（七）污染物总量控制指标：COD≤0.448t/a、NH3-N≤0.060t/a。

二、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及该项目环评报批稿送至岳阳市君山区环境监察大队、岳阳市君山区工业园管理委员会、沧州金昊环保科技咨询有限公司。

三、岳阳市君山区环境监察大队负责项目建设期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局君山分局

2021年6月18日