附件：2024年岳阳市长江入河排污口“一口一策”整治清单

序号	部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	整治问题	整治措施	整治类型	整治完成时限	牵头单位	责任单位	整治完成情况	现场核查情况
22	368	君山区	岳阳市君山区广兴洲镇江南桥上游8米右岸雨洪排口	FF-430611-0023-YH-00	岳阳市君山区广兴洲镇沿江村1组	排口氨氮超标，广兴洲镇雨污分流不彻底	完善广兴洲镇东侧干道沿线污水管网建设，实行雨污分流	规范整改类	2024年12月31日	区住建局	广兴洲镇	已完成整治	专家和相关职能部门已完成现场核查